## Popis MI
Šifra | Naziv metode ispitivanja | Referenca | Parametri
MI-01-03 | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom (vlastita metoda) | udio masti
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-02-03 | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom | (A) Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda, MI-02-03) na temelju ICUMSA GS1/2/3/9-1:2011 | polarizacija
|  | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda) | maseni udio saharoze u suhom stanju
MI-03-03 | Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu | (A) Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu (vlastita metoda, MI-03-03) | maseni udio dušika
sadržaj sirovih bjelančevina
MI-04-02 | Određivanje šećera HPLC metodom | Određivanje šećera HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio fruktoze
maseni udio glukoze
maseni udio saharoze
maseni udio maltoze
maseni udio laktoze
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio saharoze/invertnog šećera/izoglukoze
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 904/2008 | sadržaj glukoze
MI-05-01 | Određivanje škroba/glukoze HPLC metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio škroba/glukoze
MI-06-01 | Određivanje boje otopine bijelog šećera | ICUMSA GS2/3-10:2011 | ICUMSA boja
MI-07-01 | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula (vlastita metoda) | prosječna masa tablete
prosječna masa kapsule
MI-08-03 | Refraktometrijska metoda mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća | (A) Prilog Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 974/2014 | sadržaj suhog topljivog ostatka (Brix vrijednost određena refraktometrijom)
MI-09-03 | Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima | (A) Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima i kerozinima | masena koncentracija Solvent Yellow 124
MI-10-01 | Određivanje kofeina i teobromina HPLC metodom | Određivanje kofeina i teobromina HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio kofeina
maseni udio teobromina
|  | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 19 | sadržaj kakao praha
MI-11-02 | Metoda predtretmana za kvantitativne analize određenih dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 1. i Poglavlje 2. | -
MI-12-01 | Metoda kvantitativne analize mehaničkim odvajanjem | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, pod II | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-13-01 | Kvantitativna analiza - određivanje mješavine akrilnih, određenih modakrilnih, klornih, elastanskih vlakana s drugim određenim vlaknima (metoda s uporabom DMF) | HRN EN ISO 1833-12:2010 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-14-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida) | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida, vlastita metoda) | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-15-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih tekstilnih vlakana - mješavina određenih celuloznih i nekih drugih vlakana (metoda s uporabom sumporne kiseline) | UREDBA (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, Metoda br.7 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-16-02 | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima (vlastita metoda) | udio vlage
MI-17-03 | Određivanje vlage šećera gubitkom mase sušenjem | (A) Prva Direktiva Komisije 79/796/EEZ (Prilog II., Metoda 1.) | gubitak mase sušenjem
sadržaj vlage
MI-18-03 | Određivanje udjela mliječne masti GC metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-19-01 | Određivanje škroba polarimetrijskom metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009, Prilog III, L | maseni udio škroba
MI-20-04 | Standardna test metoda destilacije naftnih derivata i tekućih goriva kod atmosferskog tlaka (metoda mikrodestilacije) | ASTM D7345 - 17 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-21-01 | Određivanje gustoće naftnih proizvoda - Metoda s oscilirajućom U cijevi | HRN EN ISO 12185:1999 | gustoća pri X°C
MI-22-02 | Određivanje značajki destilacije tekućih naftnih derivata pri atmosferskom tlaku | HRN EN ISO 3405:2011 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-23-03 | Određivanje točke zamućenja | HRN EN 23015:1997 | točka zamućenja
MI-24-02 | Određivanje točke tečenja | HRN ISO 3016:1997 | točka tečenja
MI-25-03 | Standardna test metoda za određivanje dinamičke viskoznosti i gustoće Stabingerovim viskozimetrom (i izračun kinematičke viskoznosti) | ASTM D7042 - 16e3 | dinamička viskoznost pri X°C
kinematička viskoznost pri X°C
gustoća pri X°C
MI-26-01 | Određivanje etanola GC metodom | Euro-denaturant projekt – faza II, SOP za određivanje eurodenaturanata u potpuno denaturiranom alkoholu, JRC | volumna koncentracija etanola
MI-27-02 | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholnim proizvodima HPLC metodom | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholnim proizvodima HPLC-UV metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 280 | masena koncentracija denatonijum benzoata u apsolutnom etanolu
MI-28-02 | Određivanje slobodnih masnih kiselina, hladna metoda | za uzoke maslinovog ulja i ulja komine maslina: Uredba komisije (EEZ) br. 2568/91, Prilog II | udio slobodnih masnih kiselina
za ostale uzorke: HRN EN ISO 660:2010
MI-29-01 | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija t-butanola u apsolutnom etanolu
MI-30-01 | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | volumna koncentracija izopropilnog alkohola (IPA) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metiletilketona (MEK) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metanola u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil acetata u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil-terc-butil-etera (ETBE) u apsolutnom etanolu
MI-31-01 | Određivanje količine metilnih estera masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije | HRN EN 14078:2014 | sadržaj FAME
MI-32-03 | Određivanje alkoholne jakosti po volumenu | (A) za vina: OIV-MA-AS312-01A:R2016, tip I metoda, B. (A) za ostale uzorke: Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I., Dodatak I. i Dodatak II. (Metoda B) | gustoća destilata pri 20°C
alkoholna jakost po volumenu pri 20°C
MI-33-04 | Određivanje gustoće alkoholnih proizvoda elektronskom denzimetrijom | za uzorke vina: OIV-MA-AS2-01A:R2012, 5. | gustoća pri 20°C
za ostale alkoholne uzorke: UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I., Dodatak II., Metoda B
MI-34-01 | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom (vlastita metoda) | interpretacija GC-FID kromatograma
MI-35-01 | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentraciju dietil ftalata u apsolutnom etanolu
MI-36-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje nakon razrjeđenja (ASTM ljestvica) | Dodatna napomena 2f uz Poglavlje 27 Kombinirane nomenklature | boja C nakon razrjeđenja
MI-37-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (ASTM ljestvica) | HRN ISO 2049:2005 | boja
MI-38-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (Saybolt) | ASTM D156-15 | Saybolt boja
MI-39-02 | Određivanje sadržaja aromatskih sastojaka u proizvodima s točkom završetka destilacije iznad 315°C | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije, Poglavlje 27, Prilog A | sadržaj aromatskih sastojaka
MI-40-01 | Određivanje gustoće tekućih proizvoda elektronskom denzimetrijom | Određivanje gustoće tekućih proizvoda elektronskom denzimetrijom (vlastita metoda) | gustoća pri 20°C
MI-41-01 | Određivanje metilenskog modrila UV-VIS spekrofotometrijskom metodom | Određivanje metilenskog modrila UV-VIS spekrofotometrijskom metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija metilenskog modrila u apsolutnom etanolu
MI-42-01 | Test prozirnosti keramičkih proizvoda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature EU uz poglavlje 69 | prozirnost
MI-43-01 | Određivanje koeficijenta apsorpcije vode keramičkih proizvoda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature EU uz poglavlje 69 | koeficijent apsorpcije vode
MI-44-01 | Enzimsko određivanje škroba u hrani za životinje HPLC metodom | Prilog Uredbe Komisije (EZ) br.121/2008 | maseni udio škroba
MI-45-01 | Identifikacija FTIR spektrometrijom | Identifikacija FTIR spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija IR spektra
MI-46-01 | Određivanje dimenzija digitalnim pomičnim mjerilom | Određivanje dimenzija digitalnim pomičnim mjerilom (vlastita metoda) | npr. „duljina“, „visina“, „širina gornjeg sloja“
MI-47-01 | Određivanje dimenzija uređajem za precizno mjerenje tankih materijala | Određivanje dimenzija uređajem za precizno mjerenje tankih materijala (vlastita metoda) | npr. „debljina“, „debljina gornjeg sloja“
MI-48-02 | Određivanje nadpritiska u pjenušavim pićima | OIV-MA-AS314-02:R2003 | nadpritisak pri 20°C
MI-49-02 | Određivanje sulfatnog pepela u naftnim uljima i aditivima | HRN ISO 3987:2011 | maseni udio sulfatnog pepela
MI-50-01 | Određivanje točke paljenja – Metoda u zatvorenoj posudi po Pensky-Martensu | HRN EN ISO 2719:2016 | točka paljenja
MI-51-01 | Određivanje točke paljenja – Metoda zatvorene posude po Abelu | HRN EN ISO 13736:2013 | točka paljenja
MI-52-01 | Simulirana destilacija (do 538°C) - određivanje raspona vrelišta naftnih derivata plinskom kromatografijom | ASTM D2887 – 16a (korelirano na ASTM D86) | predestilirano na X°C
MI-53-01 | Volumetrijsko određivanje gustoće tekućina | Volumetrijsko određivanje gustoće tekućina (vlastita metoda) | gustoća pri X°C
MI-54-01 | Određivanje fruktoze, glukoze i saharoze HPLC metodom | Određivanje fruktoze, glukoze i saharoze HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija fruktoze
masena koncentracija glukoze
masena koncentracija saharoze
sadržaj šećera
MI-55-01 | Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila WDXRF spektrometrijom | HRN EN ISO 20884:2011 | sadržaj sumpora