## Sheet1
Troškovnik za zamjenu vatrodojavnog sustava u upravnoj zgradi PCU Rijeka, ev.br. 84-19-JN
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) | Ukupna cijena (kn, bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
1. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilna vatrodojavne centrale s 2 ugrađene petlje s mogućnošću do 250 elemenata po petlji, daljinskim nadzorom i upravljanjem | paušal | 1
2. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje metalnog kućišta za baterije pomoćnog napajanja vatrodojavne centrale | paušal | 1
3. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje akumulatora 12V 18Ah za pomoćno napajanje vatrodojavne centrale | kom | 2
4. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje paralelnog upravljaćkog panela vatrodojavne centrale | kom | 1
5. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje vatrootpornog ormarića, minimalnih dimenzija 80x100x30 cm | kom | 1
6. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje IP modula za daljinsko nadgledanje i upravljanje vatrodojavnim sustavom putem Interneta, kao i dojava na centralni dojavni sustav | kom | 1
7. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje prilagodnog modula za spajanje kovencionalnih (postojećih) javljača | kom | 7
8. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilnog optičkog javljača požara s podnožjem | kom | 80
9. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilnog termičkog javljača požara s podnožjem | kom | 5
10. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara s podnožjem i LED indikacijom požara | kom | 7
11. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilnog izlaznog modula za upravljanje sa kućištem | kom | 2
12. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilne unutarnje sirene s bljeskalicom i izolatorom petlje integrirane u podnožje javljača | kom | 7
13. | Dobava, isporuka i polaganje vatrootpornog kabela JB-Y(St)Y E30 2x2x0,8 mm | m | 1200
14. | Dobava, isporuka i nadžbukna ugradnja kabelske kanalice 30x17 mm | m | 200
15. | Dobava, isporuka i ugradnja instalacijskog spojnog pribora i materijala (razvodne kutije, obujmice i uvodnice kablova, redne stezaljke, vezice, gips, montažni kit) | paušal | 1
16. | Programiranje vatrodojavne centrale, funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad | paušal | 1
17. | Izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti vatrodojavnog sustava od strane ovlaštene ustanove | paušal | 1
18. | Obuka korisnika za rad vatrodojavnog sustava, izdavanje dokumentacije za uporabu i primopredaja sustava | paušal | 1
19. | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (2 primjerka na papiru i 1 u elektronskom obliku na CD-u) | paušal | 1
CIJENA PONUDE (u kn, bez PDV-a)
Porez na dodanu vrijednost (u kn, 25%)
UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn, sa PDV-om)