## Popis MI
Šifra | Naziv metode ispitivanja | Referenca | Parametri
MI-01-03 | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom (vlastita metoda) | udio masti
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-02-03 | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom | ICUMSA GS1/2/3/9-1:2011 (modificirana metoda) | polarizacija
|  | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda) | maseni udio saharoze u suhom stanju
MI-03-03 | Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu | (A) Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu (vlastita metoda, MI-03-03) | maseni udio dušika
sadržaj sirovih bjelančevina
MI-04-01 | Određivanje šećera HPLC metodom | Određivanje šećera HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio fruktoze
maseni udio glukoze
maseni udio saharoze
maseni udio maltoze
maseni udio laktoze
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio saharoze/invertnog šećera/izoglukoze
MI-05-01 | Određivanje škroba-glukoze HPLC metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio škroba/glukoze
MI-06-01 | Određivanje boje otopine bijelog šećera | ICUMSA GS2/3-10:2011 | ICUMSA boja
MI-07-01 | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula (vlastita metoda) | prosječna masa tablete
prosječna masa kapsule
MI-08-02 | Refraktometrijska metoda mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća | Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 974/2014 | sadržaj suhog topljivog ostatka (Brix vrijednost određena refraktometrijom)
MI-09-02 | Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima | (A) Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima i kerozinima | masena koncentracija Solvent Yellow 124
MI-10-01 | Određivanje kofeina i teobromina HPLC metodom | Određivanje kofeina i teobromina HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio kofeina
maseni udio teobromina
|  | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 19 | sadržaj kakao praha
MI-11-02 | Metoda predtretmana za kvantitativne analize određenih dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 1. i Poglavlje 2. | -
MI-12-01 | Metoda kvantitativne analize mehaničkim odvajanjem | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, pod II | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-13-01 | Kvantitativna analiza - određivanje mješavine akrilnih, određenih modakrilnih, klornih, elastanskih vlakana s drugim određenim vlaknima (metoda s uporabom DMF) | HRN EN ISO 1833-12:2010 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-14-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida) | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida, vlastita metoda) | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-15-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih tekstilnih vlakana - mješavina određenih celuloznih i nekih drugih vlakana (metoda s uporabom sumporne kiseline) | UREDBA (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, Metoda br.7 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-16-01 | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima (vlastita metoda) | udio vlage
MI-17-02 | Određivanje vlage šećera gubitkom mase sušenjem | Direktiva Komisije 79/796/EEZ (Prilog II., Metoda 1. | gubitak mase sušenjem
sadržaj vlage
MI-18-02 | Određivanje udjela mliječne masti GC metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-19-01 | Određivanje škroba polarimetrijskom metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009, Prilog III, L | maseni udio škroba
MI-20-02 | Standardna test metoda destilacije naftnih derivata i tekućih goriva kod atmosferskog tlaka (metoda mikrodestilacije) | ASTM D7345 - 16 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-21-01 | Određivanje gustoće naftnih proizvoda - Metoda s oscilirajućom U cijevi | HRN EN ISO 12185:1999 | gustoća pri X°C
MI-22-01 | Određivanje značajki destilacije tekućih naftnih derivata pri atmosferskom tlaku | HRN EN ISO 3405:2011 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-23-02 | Određivanje točke zamućenja | HRN EN 23015:1997 | točka zamućenja
MI-24-01 | Određivanje točke tečenja | HRN ISO 3016:1997 | točka tečenja
MI-25-03 | Standardna test metoda za određivanje dinamičke viskoznosti i gustoće Stabingerovim viskozimetrom (i izračun kinematičke viskoznosti) | ASTM D7042 - 16e3 | dinamička viskoznost
kinematička viskoznost
gustoća pri X°C
MI-26-01 | Određivanje etanola GC metodom | Euro-denaturant projekt – faza II, SOP za određivanje eurodenaturanata u potpuno denaturiranom alkoholu, JRC | volumna koncentracija etanola
MI-27-01 | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholima HPLC metodom | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholima HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija denatonijum benzoata u apsolutnom etanolu
MI-28-01 | Određivanje slobodnih masnih kiselina, hladna metoda | za uzoke maslinovog ulja ili ulja komine: Uredba komisije (EEZ) br. 2568/91 | udio slobodnih masnih kiselina
za ostale uzorke: Određivanje slobodnih masnih kiselina, hladna metoda (vlastita metoda)
MI-29-01 | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija t-butanola u apsolutnom etanolu
MI-30-01 | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | volumna koncentracija izopropilnog alkohola (IPA) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metiletilketona (MEK) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metanola u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil acetata u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil-terc-butil-etera (ETBE) u apsolutnom etanolu
MI-31-01 | Određivanje količine metilnih estera masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije | HRN EN 14078:2014 | sadržaj FAME
MI-32-02 | Određivanje alkoholne jakosti po volumenu | za vina: OIV-MA-AS312-01A:R2009 za ostale uzorke: Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000 | gustoća destilata pri 20°C
alkoholna jakost po volumenu pri 20°C
MI-33-02 | Određivanje gustoće elektronskom denzimetrijom | za uzorke vina: OIV-MA-AS2-01A : R2012, točka 5 | gustoća pri 20°C
za ostale alkoholne uzorke: UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I, Dodatak II, Metoda B
za ostale uzorke: Određivanje gustoće elektronskom denzimetrijom (vlastita metoda)
MI-34-01 | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom (vlastita metoda) | GCFID kromatogram
MI-35-01 | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentraciju dietil ftalata u apsolutnom etanolu
MI-36-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje nakon razrjeđenja (ASTM ljestvica) | Dodatna napomena 2f uz Poglavlje 27 Kombinirane nomenklature | boja C nakon razrjeđenja
MI-37-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (ASTM ljestvica) | HRN ISO 2049:2005 | boja
MI-38-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (Saybolt) | ASTM D156-15 | Saybolt boja
MI-39-01 | Određivanje sadržaja aromatskih sastojaka u proizvodima s točkom završetka destilacije iznad 315°C | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije, Poglavlje 27, Prilog A | sadržaj aromatskih sastojaka