## Popis MI
Šifra | Naziv metode ispitivanja | Referenca | Parametri
MI-01-03 | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom (vlastita metoda) | udio masti
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-02-03 | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom | (A) Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda, MI-02-03) na temelju ICUMSA GS1/2/3/9-1:2011 | polarizacija
|  | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda) | maseni udio saharoze u suhom stanju
MI-03-03 | Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu | (A) Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu (vlastita metoda, MI-03-03) | maseni udio dušika
sadržaj sirovih bjelančevina
MI-04-02 | Određivanje šećera HPLC metodom | (A) Određivanje šećera HPLC metodom (vlastita metoda, MI-04-02) | maseni udio fruktoze
maseni udio glukoze
maseni udio saharoze
maseni udio maltoze
maseni udio laktoze
|  | (A) Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio saharoze/invertnog šećera/izoglukoze
|  | (A) Uredba Komisije (EZ) br. 904/2008 | sadržaj glukoze
MI-05-04 | Određivanje škroba/glukoze HPLC metodom | (A) Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio škroba/glukoze
MI-06-01 | Određivanje boje otopine bijelog šećera | ICUMSA GS2/3-10:2011 | ICUMSA boja
MI-07-01 | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula (vlastita metoda) | prosječna masa tablete
prosječna masa kapsule
MI-08-03 | Refraktometrijska metoda mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća | (A) Prilog Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 974/2014 | sadržaj suhog topljivog ostatka (Brix vrijednost određena refraktometrijom)
MI-09-04 | Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima | (A) Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima i kerozinima (granica kvantifikacije 0,07 mg/l)) | masena koncentracija Solvent Yellow 124
MI-10-02 | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio teobromina
maseni udio teofilina
maseni udio kofeina
|  | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 19 | sadržaj kakao praha
|  | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija teobromina (za tekuće uzorke)
masena koncentracija teofilina (za tekuće uzorke)
masena koncentracija kofeina (za tekuće uzorke)
|  | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom (vlastita metoda); Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića | sadržaj metil-ksantina (za tekuće uzorke)
MI-11-02 | Metoda predtretmana za kvantitativne analize određenih dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 1. i Poglavlje 2. | -
MI-12-01 | Metoda kvantitativne analize mehaničkim odvajanjem | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, pod II | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-13-01 | Kvantitativna analiza - određivanje mješavine akrilnih, određenih modakrilnih, klornih, elastanskih vlakana s drugim određenim vlaknima (metoda s uporabom DMF) | HRN EN ISO 1833-12:2010 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-14-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida) | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida, vlastita metoda) | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-15-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih tekstilnih vlakana - mješavina određenih celuloznih i nekih drugih vlakana (metoda s uporabom sumporne kiseline) | UREDBA (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, Metoda br.7 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-16-02 | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima (vlastita metoda) | udio vlage
MI-17-03 | Određivanje vlage šećera gubitkom mase sušenjem | (A) Prva Direktiva Komisije 79/796/EEZ (Prilog II., Metoda 1.) | gubitak mase sušenjem
sadržaj vlage
MI-18-03 | Određivanje udjela mliječne masti GC metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-19-01 | Određivanje škroba polarimetrijskom metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009, Prilog III, K | maseni udio škroba
MI-20-04 | Standardna test metoda destilacije naftnih derivata i tekućih goriva kod atmosferskog tlaka (metoda mikrodestilacije) | ASTM D7345 - 17 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-21-01 | Određivanje gustoće naftnih proizvoda - Metoda s oscilirajućom U cijevi | HRN EN ISO 12185:1999 | gustoća pri X°C
MI-22-04 | Određivanje značajki destilacije tekućih naftnih derivata pri atmosferskom tlaku | HRN EN ISO 3405:2019 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-23-04 | Određivanje točke zamućenja | HRN EN ISO 3015:2019 | točka zamućenja
MI-24-03 | Određivanje točke tečenja | HRN EN ISO 3016:2019 | točka tečenja
MI-25-05 | Standardna test metoda za određivanje dinamičke viskoznosti i gustoće Stabingerovim viskozimetrom (i izračun kinematičke viskoznosti) | ASTM D7042-21a | dinamička viskoznost pri X°C
kinematička viskoznost pri X°C
gustoća pri X°C
MI-26-02 | Određivanje etanola GC metodom | Određivanje etanola u alkoholnim proizvodima GC-FID metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 143 | volumna koncentracija etanola
MI-27-02 | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholnim proizvodima HPLC metodom | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholnim proizvodima HPLC-UV metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 280 (granica kvantifikacije 0,5 mg/l uzorka) | masena koncentracija denatonijum benzoata u apsolutnom etanolu
MI-28-04 | Određivanje kiselinskog broja i kiselosti | za maslinova ulja i ulja komine maslina: COI/T.20/Doc. No 34/Rev. 1:2017 | udio slobodnih masnih kiselina
|  | za ostale uzorke: HRN EN ISO 660:2020 | kiselinski broj
MI-29-01 | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija t-butanola u apsolutnom etanolu
MI-30-01 | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | volumna koncentracija izopropilnog alkohola (IPA) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metiletilketona (MEK) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metanola u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil acetata u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil-terc-butil-etera (ETBE) u apsolutnom etanolu
MI-31-01 | Određivanje količine metilnih estera masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije | HRN EN 14078:2014 | sadržaj FAME
MI-32-03 | Određivanje alkoholne jakosti po volumenu | (A) za vina: OIV-MA-AS312-01:R2021, metoda B (A) za ostale uzorke: Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I., Dodatak I. i Dodatak II. (Metoda B) | gustoća destilata pri 20°C
alkoholna jakost po volumenu pri 20°C
MI-33-04 | Određivanje gustoće alkoholnih proizvoda elektronskom denzimetrijom | (A) za vina: OIV-MA-AS2-01:R2021, metoda B (A) za ostale uzorke: Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I., Dodatak II., Metoda B | gustoća pri 20°C
MI-34-02 | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom (vlastita metoda) | interpretacija GC-FID kromatograma
MI-35-01 | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentraciju dietil ftalata u apsolutnom etanolu
MI-36-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje nakon razrjeđenja (ASTM ljestvica) | Dodatna napomena 2f uz Poglavlje 27 Kombinirane nomenklature | boja C nakon razrjeđenja
MI-37-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (ASTM ljestvica) | HRN ISO 2049:2005 | boja
MI-38-02 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (Saybolt) | ASTM D156-23 | Saybolt boja
MI-39-02 | Određivanje sadržaja aromatskih sastojaka u proizvodima s točkom završetka destilacije iznad 315°C | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije, Poglavlje 27, Prilog A | sadržaj aromatskih sastojaka
MI-40-01 | Određivanje gustoće tekućih proizvoda elektronskom denzimetrijom | Određivanje gustoće tekućih proizvoda elektronskom denzimetrijom (vlastita metoda) | gustoća pri 20°C
MI-41-01 | Određivanje metilenskog modrila UV-VIS spekrofotometrijskom metodom | Određivanje metilenskog modrila UV-VIS spekrofotometrijskom metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija metilenskog modrila u apsolutnom etanolu
MI-42-01 | Test prozirnosti keramičkih proizvoda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature EU uz poglavlje 69 | prozirnost
MI-43-01 | Određivanje koeficijenta apsorpcije vode keramičkih proizvoda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature EU uz poglavlje 69 | koeficijent apsorpcije vode
MI-44-02 | Enzimsko određivanje škroba u hrani za životinje HPLC metodom | Prilog Uredbe Komisije (EZ) br.121/2008 | maseni udio škroba
MI-45-01 | Identifikacija FTIR spektrometrijom | Identifikacija FTIR spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija IR spektra
MI-46-01 | Određivanje dimenzija digitalnim pomičnim mjerilom | Određivanje dimenzija digitalnim pomičnim mjerilom (vlastita metoda) | npr. „duljina“, „visina“, „širina gornjeg sloja“
MI-47-01 | Određivanje dimenzija uređajem za precizno mjerenje tankih materijala | Određivanje dimenzija uređajem za precizno mjerenje tankih materijala (vlastita metoda) | npr. „debljina“, „debljina gornjeg sloja“
MI-48-02 | Određivanje nadpritiska u pjenušavim pićima | OIV-MA-AS314-02:R2003 | nadpritisak pri 20°C
MI-49-02 | Određivanje sulfatnog pepela u naftnim uljima i aditivima | HRN ISO 3987:2011 | maseni udio sulfatnog pepela
MI-50-01 | Određivanje točke paljenja – Metoda u zatvorenoj posudi po Pensky-Martensu | HRN EN ISO 2719:2016 | točka paljenja
MI-51-02 | Određivanje točke paljenja – Metoda zatvorene posude po Abelu | HRN EN ISO 13736:2021 | točka paljenja
MI-52-04 | Simulirana destilacija (do 538°C) - određivanje raspona vrelišta naftnih derivata plinskom kromatografijom | ASTM D2887-23 (korelirano na ASTM D86) | predestilirano na X°C
MI-53-01 | Volumetrijsko određivanje gustoće tekućina | Volumetrijsko određivanje gustoće tekućina (vlastita metoda) | gustoća pri X°C
MI-54-01 | Određivanje fruktoze, glukoze i saharoze HPLC metodom | (A) Određivanje fruktoze, glukoze i saharoze HPLC metodom (vlastita metoda, MI-54-01) | masena koncentracija fruktoze (za tekuće uzorke)
masena koncentracija glukoze (za tekuće uzorke)
masena koncentracija saharoze (za tekuće uzorke)
sadržaj šećera (za tekuće uzorke)
MI-55-02 | Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila WDXRF spektrometrijom | HRN EN ISO 20884:2019 | sadržaj sumpora
MI-56-01 | Određivanje površinskog udjela materijala na obući – gornji dio / vanjski potplat | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz poglavlje 64 i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz poglavlje 64 | udio pojedine komponente
MI-57-01 | Određivanje karakteristika naftnih goriva analizatorom goriva ERASPEC | Određivanje karakteristika naftnih goriva analizatorom goriva ERASPEC (vlastita metoda) | razni parametri
MI-58-01 | Određivanje biometričkih karakteristika zrna riže | ISO 11746:2020 | duljina zrna
širina zrna
debljina zrna
omjer duljina / širina zrna
MI-59-02 | Identifikacija GC-MS spektrometrijom | Identifikacija GC-MS spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija GC-MS spektra
MI-60-01 | Određivanje količine sumpora – Energetsko disperzivna fluorescencijska spektrometrija rendgenskih zraka | HRN EN ISO 8754:2004 | sadržaj sumpora
MI-61-01 | Određivanje lomljene riže | Određivanje lomljene riže (vlastita metoda) | maseni udio lomljene riže
MI-62-01 | Određivanje natrijevog klorida metodom po Mohru | Određivanje natrijevog klorida metodom po Mohru (vlastita metoda) | maseni udio natrijevog klorida
MI-63-01 | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, t-butanol) u alkoholnim proizvodima GC-FID metodom | Određivanje izopropilnog alkohola i metiletilketona u alkoholnim proizvodima GC-FID metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 453 | volumna koncentracija izopropilnog alkohola (IPA) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metiletilketona (MEK) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metanola u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil acetata u apsolutnom etanolu
masena koncentracija t-butanola u apsolutnom etanolu
MI-64-01 | Određivanje hlapive kiselosti | OIV-MA-AS313-02 : R2015 | razni parametri
MI-65-02 | Određivanje hlapive kiselosti jakih alkoholnih pića | Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda III.3. | razni parametri
MI-66-01 | Određivanje jodnog broja u uljima i mastima | Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91, Prilog XVI. | jodni broj
MI-67-01 | Određivanje ukupne kiselosti; | OIV-MA-AS313-01:R2015 | ukupna kiselost
MI-68-01 | Gnojiva – Određivanje sadržaja vodotopivog fosfora | HRN EN 15959:2012 HRN EN 15958:2012 | maseni udio fosfora - topiv u vodi
maseni udio fosfora izražen kao P2O5 - topiv u vodi
MI-69-01 | Gnojiva – Određivanje sadržaja vodotopivog kalija | HRN EN 15477:2009 | maseni udio kalija - topiv u vodi
maseni udio kalija izražen kao K2O - topiv u vodi
MI-70-01 | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – Soxhlet ekstrakcijom | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – Soxhlet ekstrakcijom (vlastita metoda) | maseni udio plastifikatora u PVC
MI-71-01 | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – precipitacijom | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – precipitacijom (vlastita metoda) | maseni udio plastifikatora u PVC
MI-72-01 | Određivanje saponifikacijskog broja naftnih proizvoda – titrimetrijski | ISO 6293-1:1996 | mg KOH / g uzorka
MI-73-01 | Određivanje jodnog broja u plastici i gumi - titrimetrijski | Određivanje jodnog broja u plastici i gumi - titrimetrijski (vlastita metoda) | jodni broj
suvišak halogena
MI-74-01 | Identifikacija vrste tekstilnih vlakana mikroskopiranjem | Identifikacija vrste tekstilnih vlakana mikroskopiranjem (vlastita metoda) | vrsta tekstilnog vlakna
MI-75-01 | Identifikacija Raman spektrometrijom | Identifikacija Raman spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija Raman spektra
MI-76-01 | Identifikacija vrste drveta mikroskopiranjem | Identifikacija vrste drveta mikroskopiranjem (vlastita metoda) | vrsta drveta
MI-77-01 | Određivanje nikotina u duhanu i duhanskim proizvodima GC-FID metodom | CORESTA Recommended Method No. 62 – Determination of nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis – Hexane method | maseni udio nikotina
koncentracija nikotina (za tekuće uzorke)
MI-78-01 | Određivanje taurina HPLC metodom | Određivanje taurina HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio taurina
masena koncentracija taurina (za tekuće uzorke)
MI-79-01 | Određivanje glicerola i 1,2-propandiola HPLC metodom | Određivanje glicerola i 1,2-propandiola HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio glicerola
maseni udio 1,2-propandiola
masena koncentracija glicerola (za tekuće uzorke)
masena koncentracija 1,2-propandiola (za tekuće uzorke)
MI-80-01 | Identifikacija duhana mikroskopiranjem | Identifikacija duhana mikroskopiranjem (vlastita metoda) | struktura
MI-81-01 | Određivanje veličine čestica duhana i duhanskih proizvoda prosijavanjem uzorka | Određivanje veličine čestica duhana i duhanskih proizvoda prosijavanjem uzorka (vlastita metoda na temelju Napomena s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 24, Prilog B) | maseni udio čestica u uzorku (ne)većih od…
MI-82-01 | Određivanje ocijeđene neto mase | Određivanje ocijeđene neto mase (vlastita metoda) | ocijeđena neto masa
broj komada uzorka po kilogramu ocijeđene neto mase
MI-83-01 | Identifikacija konoplje (kanabisa) mikroskopiranjem | Identifikacija konoplje (kanabisa) mikroskopiranjem (vlastita metoda) | struktura
MI-84-01 | Određivanje udjela pepela u mesu i proizvodima od mesa | ISO 936:1998 | maseni udio pepela
(A) - oznaka akreditiranih metoda ispitivanja