## Popis MI
Šifra | Naziv metode ispitivanja | Referenca | Parametri
MI-01-04 | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom | Određivanje ukupnih masti hidrolizom i ekstrakcijom (vlastita metoda) | udio masti
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-02-04 | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom | (A) Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda, MI-02-04) na temelju ICUMSA GS1/2/3/9-1:2011 | polarizacija
|  | Određivanje polarizacije sirovih sećera polarimetrom (vlastita metoda) | maseni udio saharoze u suhom stanju
MI-03-04 | Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu | (A) Određivanje bjelančevina metodom po Kjeldahlu (vlastita metoda, MI-03-04) | maseni udio dušika
sadržaj sirovih bjelančevina
MI-04-02 | Određivanje šećera HPLC metodom | (A) Određivanje šećera HPLC metodom (vlastita metoda, MI-04-02) | maseni udio fruktoze
maseni udio glukoze
maseni udio saharoze
maseni udio maltoze
maseni udio laktoze
|  | (A) Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio saharoze/invertnog šećera/izoglukoze
|  | (A) Uredba Komisije (EZ) br. 904/2008 | sadržaj glukoze
MI-05-05 | Određivanje škroba/glukoze HPLC metodom | (A) Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio škroba/glukoze
MI-06-01 | Određivanje boje otopine bijelog šećera | ICUMSA GS2/3-10:2011 | ICUMSA boja
MI-07-01 | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula | Određivanje prosječne mase tableta ili kapsula (vlastita metoda) | prosječna masa tablete
prosječna masa kapsule
MI-08-03 | Refraktometrijska metoda mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća | (A) Prilog Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 974/2014 | sadržaj suhog topljivog ostatka (Brix vrijednost određena refraktometrijom)
MI-09-05 | Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima | (A) Zajednička referentna metoda za određivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskim uljima i kerozinima | masena koncentracija Solvent Yellow 124
MI-10-02 | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio teobromina
maseni udio teofilina
maseni udio kofeina
|  | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 19 | sadržaj kakao praha
|  | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija teobromina (za tekuće uzorke)
masena koncentracija teofilina (za tekuće uzorke)
masena koncentracija kofeina (za tekuće uzorke)
|  | Određivanje metil-ksantina HPLC metodom (vlastita metoda); Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića | sadržaj metil-ksantina (za tekuće uzorke)
MI-11-02 | Metoda predtretmana za kvantitativne analize određenih dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 1. i Poglavlje 2. | -
MI-12-01 | Metoda kvantitativne analize mehaničkim odvajanjem | Uredba (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, pod II | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-13-01 | Kvantitativna analiza - određivanje mješavine akrilnih, određenih modakrilnih, klornih, elastanskih vlakana s drugim određenim vlaknima (metoda s uporabom DMF) | HRN EN ISO 1833-12:2010 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-14-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida) | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana: određivanje proteinskih vlakna i određena druga vlakna (metoda s uporabom kalijevog hidroksida, vlastita metoda) | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-15-01 | Kvantitativna kemijska analiza dvokomponentnih tekstilnih vlakana - mješavina određenih celuloznih i nekih drugih vlakana (metoda s uporabom sumporne kiseline) | UREDBA (EU) br. 1007/2011, Prilog VIII, Poglavlje 2, Metoda br.7 | maseni udio tekstilnih vlakana
MI-16-02 | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima | Određivanje vlage u prehrambenim proizvodima (vlastita metoda) | udio vlage
MI-17-03 | Određivanje vlage šećera gubitkom mase sušenjem | (A) Prva Direktiva Komisije 79/796/EEZ (Prilog II., Metoda 1.) | gubitak mase sušenjem
sadržaj vlage
MI-18-03 | Određivanje udjela mliječne masti GC metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječne masti
MI-19-01 | Određivanje škroba polarimetrijskom metodom | Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009, Prilog III, K | maseni udio škroba
MI-20-04 | Standardna test metoda destilacije naftnih derivata i tekućih goriva kod atmosferskog tlaka (metoda mikrodestilacije) | ASTM D7345 - 17 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-21-01 | Određivanje gustoće naftnih proizvoda - Metoda s oscilirajućom U cijevi | HRN EN ISO 12185:1999 | gustoća pri X°C
MI-22-04 | Određivanje značajki destilacije tekućih naftnih derivata pri atmosferskom tlaku | HRN EN ISO 3405:2019 | predestilirano na X°C
FBP (završna točka destilacije)
MI-23-04 | Određivanje točke zamućenja | HRN EN ISO 3015:2019 | točka zamućenja
MI-24-03 | Određivanje točke tečenja | HRN EN ISO 3016:2019 | točka tečenja
MI-25-05 | Standardna test metoda za određivanje dinamičke viskoznosti i gustoće Stabingerovim viskozimetrom (i izračun kinematičke viskoznosti) | ASTM D7042-21a | dinamička viskoznost pri X°C
kinematička viskoznost pri X°C
gustoća pri X°C
MI-26-02 | Određivanje etanola GC metodom | Određivanje etanola u alkoholnim proizvodima GC-FID metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 143 | volumna koncentracija etanola
MI-27-02 | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholnim proizvodima HPLC metodom | Određivanje denatonijum benzoata u alkoholnim proizvodima HPLC-UV metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 280 (granica kvantifikacije 0,5 mg/l uzorka) | masena koncentracija denatonijum benzoata u apsolutnom etanolu
MI-28-05 | Određivanje kiselinskog broja i kiselosti | za maslinova ulja i ulja komine maslina: COI/T.20/Doc. No 34/Rev. 1:2017 za ostale uzorke: HRN EN ISO 660:2020 | udio slobodnih masnih kiselina
kiselinski broj
MI-29-01 | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom | Određivanje t-butanola u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija t-butanola u apsolutnom etanolu
MI-30-01 | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, ETBE) u alkoholima GC metodom (vlastita metoda) | volumna koncentracija izopropilnog alkohola (IPA) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metiletilketona (MEK) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metanola u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil acetata u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil-terc-butil-etera (ETBE) u apsolutnom etanolu
MI-31-01 | Određivanje količine metilnih estera masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije | HRN EN 14078:2014 | sadržaj FAME
MI-32-03 | Određivanje alkoholne jakosti po volumenu | za vina: (A) OIV-MA-AS312-01:R2021, metoda B za ostale uzorke: (A) Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I., Dodatak I. i Dodatak II. (Metoda B) | gustoća destilata pri 20°C
alkoholna jakost po volumenu pri 20°C
MI-33-04 | Određivanje gustoće alkoholnih proizvoda elektronskom denzimetrijom | za vina: (A) OIV-MA-AS2-01:R2021, metoda B za ostale uzorke: (A) Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda I., Dodatak II., Metoda B | gustoća pri 20°C
MI-34-02 | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom | Identifikacija naftnih derivata plinskom kromatografijom (vlastita metoda) | interpretacija GC-FID kromatograma
MI-35-01 | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom | Određivanje dietil ftalata u alkoholima HPLC metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija dietil ftalata u apsolutnom etanolu
MI-36-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje nakon razrjeđenja (ASTM ljestvica) | Dodatna napomena 2f uz Poglavlje 27 Kombinirane nomenklature | boja C nakon razrjeđenja
MI-37-01 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (ASTM ljestvica) | HRN ISO 2049:2005 | boja
MI-38-02 | Naftni proizvodi – Određivanje boje (Saybolt) | ASTM D156-23 | Saybolt boja
MI-39-02 | Određivanje sadržaja aromatskih sastojaka u proizvodima s točkom završetka destilacije iznad 315°C | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije, Poglavlje 27, Prilog A | sadržaj aromatskih sastojaka
MI-40-01 | Određivanje gustoće tekućih proizvoda elektronskom denzimetrijom | Određivanje gustoće tekućih proizvoda elektronskom denzimetrijom (vlastita metoda) | gustoća pri 20°C
MI-41-01 | Određivanje metilenskog modrila UV-VIS spekrofotometrijskom metodom | Određivanje metilenskog modrila UV-VIS spekrofotometrijskom metodom (vlastita metoda) | masena koncentracija metilenskog modrila u apsolutnom etanolu
MI-42-01 | Test prozirnosti keramičkih proizvoda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature EU uz poglavlje 69 | prozirnost
MI-43-01 | Određivanje koeficijenta apsorpcije vode keramičkih proizvoda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature EU uz poglavlje 69 | koeficijent apsorpcije vode
MI-44-02 | Enzimsko određivanje škroba u hrani za životinje HPLC metodom | Prilog Uredbe Komisije (EZ) br.121/2008 | maseni udio škroba
MI-45-01 | Identifikacija FTIR spektrometrijom | Identifikacija FTIR spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija IR spektra
MI-46-01 | Određivanje dimenzija digitalnim pomičnim mjerilom | Određivanje dimenzija digitalnim pomičnim mjerilom (vlastita metoda) | npr. „duljina“, „visina“, „širina gornjeg sloja“
MI-47-01 | Određivanje dimenzija uređajem za precizno mjerenje tankih materijala | Određivanje dimenzija uređajem za precizno mjerenje tankih materijala (vlastita metoda) | npr. „debljina“, „debljina gornjeg sloja“
MI-48-02 | Određivanje nadpritiska u pjenušavim pićima | OIV-MA-AS314-02:R2003 | nadpritisak pri 20°C
MI-49-02 | Određivanje sulfatnog pepela u naftnim uljima i aditivima | HRN ISO 3987:2011 | maseni udio sulfatnog pepela
MI-50-01 | Određivanje točke paljenja – Metoda u zatvorenoj posudi po Pensky-Martensu | HRN EN ISO 2719:2016 | točka paljenja
MI-51-02 | Određivanje točke paljenja – Metoda zatvorene posude po Abelu | HRN EN ISO 13736:2021 | točka paljenja
MI-52-04 | Simulirana destilacija (do 538°C) - određivanje raspona vrelišta naftnih derivata plinskom kromatografijom | ASTM D2887-23 (korelirano na ASTM D86) | predestilirano na X°C
MI-53-01 | Volumetrijsko određivanje gustoće tekućina | Volumetrijsko određivanje gustoće tekućina (vlastita metoda) | gustoća pri X°C
MI-54-01 | Određivanje fruktoze, glukoze i saharoze HPLC metodom | (A) Određivanje fruktoze, glukoze i saharoze HPLC metodom (vlastita metoda, MI-54-01) | masena koncentracija fruktoze (za tekuće uzorke)
masena koncentracija glukoze (za tekuće uzorke)
masena koncentracija saharoze (za tekuće uzorke)
sadržaj šećera (za tekuće uzorke)
MI-55-02 | Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila WDXRF spektrometrijom | HRN EN ISO 20884:2019 | sadržaj sumpora
MI-56-01 | Određivanje površinskog udjela materijala na obući – gornji dio / vanjski potplat | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz poglavlje 64 i Objašnjenja Harmoniziranog sustava uz poglavlje 64 | udio pojedine komponente
MI-57-01 | Određivanje karakteristika naftnih goriva analizatorom goriva ERASPEC | Određivanje karakteristika naftnih goriva analizatorom goriva ERASPEC (vlastita metoda) | razni parametri
MI-58-02 | Određivanje biometričkih karakteristika zrna riže | ISO 11746:2020 | duljina zrna
širina zrna
debljina zrna
omjer duljina / širina zrna
MI-59-02 | Identifikacija GC-MS spektrometrijom | Identifikacija GC-MS spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija GC-MS spektra
MI-60-02 | Određivanje sadržaja sumpora EDXRF spektrometrijom | HRN EN ISO 8754:2004 | sadržaj sumpora
MI-61-02 | Određivanje lomljene riže | Određivanje lomljene riže (vlastita metoda) | maseni udio lomljene riže
MI-62-02 | Određivanje natrijevog klorida metodom po Mohru | Određivanje natrijevog klorida metodom po Mohru (vlastita metoda) | maseni udio natrijevog klorida
MI-63-01 | Određivanje denaturanata (IPA, MEK, metanol, etil acetat, t-butanol) u alkoholnim proizvodima GC-FID metodom | Određivanje izopropilnog alkohola i metiletilketona u alkoholnim proizvodima GC-FID metodom Europske mreže carinskih laboratorija (CLEN), ILIADE kod 453 | volumna koncentracija izopropilnog alkohola (IPA) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metiletilketona (MEK) u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija metanola u apsolutnom etanolu
volumna koncentracija etil acetata u apsolutnom etanolu
masena koncentracija t-butanola u apsolutnom etanolu
MI-64-02 | Određivanje hlapive kiselosti | OIV-MA-AS313-02 : R2015 | razni parametri
MI-65-03 | Određivanje hlapive kiselosti jakih alkoholnih pića | Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000, Prilog, Referentna analitička metoda III.3. | razni parametri
MI-66-02 | Određivanje jodnog broja u uljima i mastima | HRN EN ISO 3961:2019 | jodni broj
MI-67-02 | Određivanje ukupne kiselosti | za ukupnu kiselost izraženu kao vinska i sumporna kiselina: OIV-MA-AS313-01:R2015 za ukupnu kiselost izraženu kao ostale kiseline: Određivanje ukupne kiselosti (vlastita metoda) | ukupna kiselost
MI-68-01 | Gnojiva – Određivanje sadržaja vodotopivog fosfora | HRN EN 15959:2012 HRN EN 15958:2012 | maseni udio fosfora - topiv u vodi
maseni udio fosfora izražen kao P2O5 - topiv u vodi
MI-69-01 | Gnojiva – Određivanje sadržaja vodotopivog kalija | HRN EN 15477:2009 | maseni udio kalija - topiv u vodi
maseni udio kalija izražen kao K2O - topiv u vodi
MI-70-01 | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – Soxhlet ekstrakcijom | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – Soxhlet ekstrakcijom (vlastita metoda) | maseni udio plastifikatora u PVC
MI-71-01 | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – precipitacijom | Određivanje masenog udjela plastifikatora u PVC – precipitacijom (vlastita metoda) | maseni udio plastifikatora u PVC
MI-72-01 | Određivanje saponifikacijskog broja naftnih proizvoda – titrimetrijski | ISO 6293-1:1996 | mg KOH / g uzorka
MI-73-01 | Određivanje jodnog broja u plastici i gumi - titrimetrijski | Određivanje jodnog broja u plastici i gumi - titrimetrijski (vlastita metoda) | jodni broj
suvišak halogena
MI-74-01 | Identifikacija vrste tekstilnih vlakana mikroskopiranjem | Identifikacija vrste tekstilnih vlakana mikroskopiranjem (vlastita metoda) | vrsta tekstilnog vlakna
MI-75-01 | Identifikacija Raman spektrometrijom | Identifikacija Raman spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija Raman spektra
MI-76-01 | Identifikacija vrste drveta mikroskopiranjem | Identifikacija vrste drveta mikroskopiranjem (vlastita metoda) | vrsta drveta
MI-77-01 | Određivanje nikotina u duhanu i duhanskim proizvodima GC-FID metodom | CORESTA Recommended Method No. 62 – Determination of nicotine in tobacco and tobacco products by gas chromatographic analysis – Hexane method | maseni udio nikotina
koncentracija nikotina (za tekuće uzorke)
MI-78-01 | Određivanje taurina HPLC metodom | Određivanje taurina HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio taurina
masena koncentracija taurina (za tekuće uzorke)
MI-79-01 | Određivanje glicerola i 1,2-propandiola HPLC metodom | Određivanje glicerola i 1,2-propandiola HPLC metodom (vlastita metoda) | maseni udio glicerola
maseni udio 1,2-propandiola
masena koncentracija glicerola (za tekuće uzorke)
masena koncentracija 1,2-propandiola (za tekuće uzorke)
MI-80-01 | Identifikacija duhana mikroskopiranjem | Identifikacija duhana mikroskopiranjem (vlastita metoda) | struktura
MI-81-01 | Određivanje veličine čestica duhana i duhanskih proizvoda prosijavanjem uzorka | Određivanje veličine čestica duhana i duhanskih proizvoda prosijavanjem uzorka (vlastita metoda na temelju Napomena s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 24, Prilog B) | maseni udio čestica u uzorku (ne)većih od…
MI-82-01 | Određivanje ocijeđene neto mase | Određivanje ocijeđene neto mase (vlastita metoda) | ocijeđena neto masa
broj komada uzorka po kilogramu ocijeđene neto mase
MI-83-01 | Identifikacija konoplje (kanabisa) mikroskopiranjem | Identifikacija konoplje (kanabisa) mikroskopiranjem (vlastita metoda) | struktura
MI-84-01 | Određivanje udjela pepela u mesu i proizvodima od mesa | ISO 936:1998 | maseni udio pepela
MI-85-03 | Određivanje n-butilfenil etera (BPE) u plinskim uljima, kerozinima i trošarinski povlaštenim naftnim proizvodima dvodimenzionalnom plinskom kromatografijom s MS detektorom | (A) ILIADe 606:2024 CLEN metoda | masena koncentracija butoksibenzena
MI-86-01 | Određivanje saponifikacijskog broja životinjskih i biljnih masti i ulja | HRN EN ISO 3657:2023 | saponifikacijski broj (broj osapunjenja)
MI-87-01 | Određivanje vlage u mesu i mesnim proizvodima | ISO 1442:2023 | sadržaj vlage
MI-88-01 | Određivanje kalorimetrijske vrijednosti naftnih derivata | Određivanje kalorimetrijske vrijednosti naftnih derivata (vlastita metoda) | kalorimetrijska vrijednost
MI-89-01 | Kvalitativno određivanje škroba otopinom joda | Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 23. | prisutnost škroba
MI-90-01 | Određivanje kemijskih elemenata EDXRF spektrometrijom | Određivanje kemijskih elemenata EDXRF spektrometrijom (vlastita metoda) | interpretacija EDXRF spektra
maseni udio
MI-91-01 | Određivanje metilnih estera masnih kiselina plinskom kromatografijom | Određivanje metilnih estera masnih kiselina plinskom kromatografijom (vlastita metoda) | sastav masnih kiselina
MI-92-01 | Ispitivanje pušenja ili udisanja bez izgaranja za duhan, duhanske i neduhanske proizvode | za ispitivanje i ocjenjivanje uzoraka duhana: Napomene s objašnjenjem Kombinirane nomenklature Europske unije uz Poglavlje 24, Prilog A za ispitivanje i ocjenjivanje uzoraka namijenjenih pušenju u vodenoj luli i ispitivanje i ocjenjivanje uzoraka za udisanje bez izgaranja: Ispitivanje pušenja ili udisanja bez izgaranja za duhan, duhanske i neduhanske proizvode (vlastita metoda) | prikladnost za pušenje
prikladnost za udisanje bez izgaranja
MI-93-01 | Određivanje šećera HPLC metodom u proizvodima koji sadrže sorbitol | Određivanje šećera HPLC metodom u proizvodima koji sadrže sorbitol (vlastita metoda) | maseni udio fruktoze
maseni udio glukoze
maseni udio saharoze
maseni udio maltoze
maseni udio laktoze
masena koncentracija fruktoze (za tekuće uzorke)
masena koncentracija glukoze (za tekuće uzorke)
masena koncentracija saharoze (za tekuće uzorke)
sadržaj šećera (za tekuće uzorke)
|  | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio saharoze/invertnog šećera/izoglukoze
MI-94-01 | Određivanje škroba/glukoze HPLC metodom u proizvodima koji sadrže sorbitol | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio škroba/glukoze
MI-95-01 | Enzimsko određivanje ukupnog sadržaja glukoze u hrani za životinje HPLC metodom | Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije uz tarifni broj 2309 | ukupni sadržaj glukoze
MI-96-01 | Kvalitativno određivanje sorbitan emulgatora u mastima i uljima HPLC metodom | ILIADe 594 CLEN metoda | interpretacija HPLC kromatograma
MI-97-01 | Ispitivanje teksturiranja jestivih masti penetracijom | ILIADe 592 | penetracija na 25°C
penetracija na 25°C nakon grijanja i rekristalizacije
konzistencija na 25°C
konzistencija na 25°C nakon grijanja i rekristalizacije
vizualni pregled na 25°C
vizualni pregled na 25° nakon grijanja i rekristalizacije
MI-98-01 | Određivanje čistoće octene kiseline – titrimetrijski | Određivanje čistoće octene kiseline – titrimetrijski (vlastita metoda) | čistoća octene kiseline
MI-99-01 | Određivanje ukupnog sadržaja ugljika – Infracrvena apsorpcijska metoda poslije spaljivanja u indukcijskoj peći | Određivanje ukupnog sadržaja ugljika – Infracrvena apsorpcijska metoda poslije spaljivanja u indukcijskoj peći (vlastita metoda) | ukupni sadržaj ugljika
MI-100-01 | Prosijavanje uzorka kroz tkano metalno sito | Prosijavanje uzorka kroz tkano metalno sito (vlastita metoda) | maseni udio uzorka koji prolazi kroz tkano metalno sito otvora (navesti veličinu otvora)
MI-101-01 | Određivanje sadržaja hlapivih organskih spojeva plinskom kromatografijom | Određivanje sadržaja hlapivih organskih spojeva plinskom kromatografijom (vlastita metoda) | maseni udio komponente
MI-102-01 | Određivanje udjela duhana širine reza manje od 1,5 mm | ILIADe 555:2022 CLEN metoda | maseni udio duhana širine reza < 1,5 mm
maseni udio duhana širine reza ≥ 1,5 mm
RU-03-01 | Izračun mliječnih bjelančevina | Uredba Komisije (EZ) br. 900/2008 (kodificirana verzija) | udio mliječnih bjelančevina
RU-18-01 | Određivanje ukupnog suhog ekstrakta alkoholnih pića denzimetrom | OIV-MA-AS2-03B:R2012 | ukupni suhi ekstrakt
RU-27-01 | Izračun cjelokupnog sadržaja mesa | Prilog Uredbe Komisije (EEZ) br. 226/89 | cjelokupni sadržaj mesa
(A) - oznaka akreditiranih metoda ispitivanja